## Záradék
Név : Bakonszeg Községi Önkormányzat
Cím :4164 Bakonszeg Hunyadi u 24
Adószám: 15728362-1-09
A munka leírása:
Neapelem kiépítése Hunyadi u. 63. és Piac u. 2. szám alatt Bakonszegen
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Napelem összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Nettó összesen | Bruttó összesen
Savanyító napelem | 0 | 0 | 0 | 0
Gyümölcsfeldolgozó napelem | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0

## Hunyadi u. 63. Napelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 |  | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, trapézlemez tetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer trapézlemezre kompletten, 5,1-10kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_tl10 | 10 | kW |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Nettó összesen |  |  |  |  | 0
|  | ÁFA |  |  |  |  | 0
|  | Bruttó összesen |  |  |  |  | 0

## Piac u. 2. Napelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 |  | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, trapézlemez tetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer trapézlemezre kompletten, 5,1-10kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_tl10 | 8 | kW |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Nettó összesen |  |  |  |  | 0
|  | ÁFA |  |  |  |  | 0
|  | Bruttó összesen |  |  |  |  | 0